|  | LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST |
| --- | --- |
| Położenie Location | Nazwa lokalizacji Site name | Kielce |
|  | Miasto / Gmina Town / Commune | Kielce |
|  | Powiat District / Poviat | Kielecki |
|  | Województwo Voivodship | Świętokrzyskie |
| Powierzchnia nieruchomości Area of the property | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) (ha( Max. area available (as one piece) (ha( | Około 28.0 |
|  | Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) | TAK, tereny sąsiadujące od strony północno-wschodniej |
| Cena Price | Orientacyjna cena gruntu (PLN/m2( włączając 22% VAT Land price (PLN/m2( including 22% VAT | Brak aktualnej wyceny |
| Informacje dotyczące nieruchomości Property information | Własciciel / właściciele Owner / owners | EC Kielce S.A. |
|  | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid spatial development plan (Y/N) | NIE |
|  | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning | tereny przeznaczone pod budownictwo przemysłowe i place składowo magazynowe |
| Charakterystyka działki Land specification | Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią (ha( Soil class with area (ha( | (4 klasa geologiczna, wietrzejące iłołupki), grunt odrolniony |
|  | Różnica poziomów terenu (m( Differences in land level (m( | 3 m |
|  | Obecne użytkowanie Present usage | Tereny i budowle wynajmowane pod działalność gospodarczą: produkcja materiałów budowlanych, usługi drogowe, transportowe, magazyny, hurtownie, handel,itp. |
|  | Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) | NIE |
|  | Odpady znajdujące się na terenie (T/N) Waste materials on site (Y/N) | NIE |
|  | Poziom wód podziemnych (m( Underground water level (m( | 1,8 – 1,2 |
|  | Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) | NIE |
|  | Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) | NIE |
|  | Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | Istniejące linie energetyczne. |
|  | Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) | NIE |
|  | Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | Hale magazynowe ( żelbet. ) Budynki i budowle (żelbet. I betonowe ) Wiaty (stal) Oczyszczalnie ścieków (żelbet) |
| Ograniczenia budowlane Building restrictions | Procent dopuszczalnej zabudowy Building coverage (%( | 100 |
|  | Ograniczenia wysokości budynków (m( Building height limit (m( | brak |
|  | Strefa buforowa (m( Buffer zone (m( | brak |
|  | Inne, jeśli występują Others if any | brak |
| Połączenia transportowe Communication | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of the access road) | Z drogi krajowej 74(Łódzka) dojazd ulicą Hubalczyków - szerokość 6m. Z drogi krajowej 74 wjazd bezpośrednio z ul. Łódzkiej oraz 2 drogi dojazdowe z ulicy Olszewskiego, szerokość 6 m. (ul. Przygodna) |
|  | Autostrada / droga krajowa (km( Nearest motorway / national road (km( | Droga krajowa nr 74 – bezpośrednio przy nieruchomośći |
|  | Kolej (km( Railway track (km( | Kielce – Piaski – 2 km |
|  | Bocznica kolejowa (km( Railway siding (km( | Bocznica EC Kielce S.A. – wewnątrz zakładu |
|  | Najbliższe lotnisko międzynarodowe (km( Nearest international airport (km( | Kraków Balice 120 km |
|  | Najbliższe miasto wojewódzkie (km( Nearest voivodship city (km( | Kielce |
| Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure | Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (T/N) | TAK |
|  | Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from the border) (m( | Na terenie |
|  | Napięcie Voltage (kV( | stałe -220V, zmienne- 0,4 kV, , możliwe dodatkowo 6kV, 15kV, 110 kV |
|  | Dostępna moc Available capacity (MW( | 1000 kW z obecnej infrastruktury EC Kielce S.A.. Dodatkowa moc możliwa z systemu elektroenergetycznego ZEORK S.A.( do uzgodnienia). |
|  | Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) | NIE |
|  | Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from the border) (m( | 400 m |
|  | Wartość kaloryczna Calorific value | Gaz wysokometanowy GZ-50, wartość opałowa> 33 MJ/Nm3 |
|  | Średnica rury Pipe diameter (mm( | DN 200, gazociąg średniego ciśnienia |
|  | Dostępna objętość Available capacity (Nm3/h( | 300-400 |
|  | Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | TAK - woda pitna, woda przemysłowa i ppoż |
|  | Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from the border) (m( | Na terenie |
|  | Dostępna objętość Available capacity (m3/24h( | 1200m3/24h z wewnętrzego systemu wodociągowego EC Kielce S.A.. Dostęp do sieci miejskiej. |
|  | Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) | TAK |
|  | Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from the border) (m( | Na terenie |
|  | Dostępna objętość Available capacity (m3/24h( | 1200 m3/24h |
|  | Ograniczenie zrzutu ścieków Limitation of discharge | Zgodnie z warunkami określonymi przez odbiorcę ścieków tj. Wodociągi Kieleckie. |
|  | Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) Rain water discharge (Y/N) | (część wód deszczowych kierowana jest do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków, a część jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji miejskiej |
|  | Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | TAK |
|  | Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | TAK |
|  | Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from the border) (m( | Bezpośredni dostęp do infrastruktury TP S.A. i innych operatorów |
|  | Liczba dostępnych linii analogowych Number of analog lines to be available |  |
|  | Liczba dostępnych linii ISDN Number of ISDN lines to be available |  |
| Uwagi Comments |  |
| Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by | Krzysztof Pudełko |
| Osoby do kontaktu Contact person | Mariusz TYTOŃ - Dyrektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju, tel. 041-3684041 wew. 5006, tel. kom. 606 376079 Robert Kierzkowski – Kierownik Wydziału Handlu i Marketingu, tel 041- 3684041 wew. 2070, tel. kom. 608297750 Dariusz JAMKA – Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju, 041 3684041 wew. 2099, tel. kom. 604 412655 |

Wymagane załączniki:

- Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);

- 5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny ogląd terenu;

- Zdjęcia lotnicze (o ile są);

- Uchwała Rady Gminy dotycząca zwolnień z podatków lokalnych dla inwestorów           (o ile jest). Prosimy także o informację, czy przyjęta uchwała została zatwierdzona przez UOKIK / Komisję Europejską.